电缆采购询价公告

一、项目概况

1.项目名称：江苏长江地质勘查院电缆采购

2.采购方式：询价采购

3.采购需求：本次采购项目为电缆采购，详见下图。

| 电缆采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电缆（铜芯） | YC1*240 | 米 | 1800 |  |
| 2 | 电缆（铜芯） | BVR 1*120(黄绿色) | 米 | 550 |  |
| 3 | 电缆（铜芯） | BVR 1*120(蓝色) | 米 | 100 |  |
| 4 | 电缆（铜芯） | YC 3*120+2*70 | 米 | 150 |  |
| 5 | 电缆（铜芯） | YC 3*95+2*50 | 米 | 100 |  |
| 6 | 电缆（铜芯） | YC3*50+2*25 | 米 | 100 |  |
| 7 | 电缆（铜芯） | YC 3*35+2*16 | 米 | 50 |  |
| 8 | 电缆（铜芯） | YC 3*25+1*16 | 米 | 100 |  |
| 9 | 电缆（铜芯） | YC3*16+2*10 | 米 | 50 |  |
| 10 | 电缆（铜芯） | YC 3*10+2*6 | 米 | 150 |  |
| 11 | 电缆（铜芯） | YZ 3*6+1*4 | 米 | 300 |  |
| 12 | 电缆（铜芯） | YZ 3*4+1*2.5 | 米 | 300 |  |
| 13 | 电缆（铜芯） | YZ 3*2.5 | 米 | 400 |  |
| 以上产品必须保证是国家标准线缆，且确保足平足米，米数、平数不足缺一罚十。 |  |  |  |  |  |

4.交货地点：常州市金坛区薛埠镇。

5.交货期：合同签订之日起5日内送货至施工现场。

6.技术要求：符合国家标准。

7.资金来源：自有资金

8.采购编号：ZMCJ03CG20250049

二、响应人的资格要求

（一）具有相应经营范围的独立法人单位，有合格有效的营业执照；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，能开具增值税专用发票；未处于被责令停业、响应资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（三）响应人在近三年内无行贿犯罪、行政处罚等记录（未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）；

（四）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段的响应。

三、报价方式

1.报价单位资格文件。（营业执照、开户许可证等，详见附件）

2.项目报价文件，纸质文件并加盖单位公章。

3.报价文件密封要求：响应人应将装订好的报价文件装在包装袋内，密封完好。

四、报价要求

1.资格文件采用复印件加盖单位公章形式。

2.相应文件应于 8月 22日前密封，邮寄或人工送达的方式至我单位。邮寄至江苏长江地质勘查院（地址：常州市天宁区和电路10号）。

3.相应文件要密封、加盖密封章，内容不许涂改和行间插字。

五、开标

1.计划于 8 月22日11时00分，在我院三楼会议室进行开标。

六、联系方式

采购人：江苏长江地质勘查院

邮寄地址：常州市天宁区和电路10号

联系人：沙工     联系电话：15961197982

七、采购监督部门

纪检部门，电话：0519-85302774

江苏长江地质勘查院

2025年8月18日

附件

| 电缆报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称：江苏长江地质勘查院 报价日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税单价（元） | 含税金额（元） | 备注 |
| 1 | 电缆（铜芯） | YC1*240 | 米 | 1800 |  |  |  |  |
| 2 | 电缆（铜芯） | BVR 1*120(黄绿色) | 米 | 550 |  |  |  |  |
| 3 | 电缆（铜芯） | BVR 1*120(蓝色) | 米 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | 电缆（铜芯） | YC 3*120+2*70 | 米 | 150 |  |  |  |  |
| 5 | 电缆（铜芯） | YC 3*95+2*50 | 米 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | 电缆（铜芯） | YC3*50+2*25 | 米 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆（铜芯） | YC 3*35+2*16 | 米 | 50 |  |  |  |  |
| 8 | 电缆（铜芯） | YC 3*25+1*16 | 米 | 100 |  |  |  |  |
| 9 | 电缆（铜芯） | YC3*16+2*10 | 米 | 50 |  |  |  |  |
| 10 | 电缆（铜芯） | YC 3*10+2*6 | 米 | 150 |  |  |  |  |
| 11 | 电缆（铜芯） | YZ 3*6+1*4 | 米 | 300 |  |  |  |  |
| 12 | 电缆（铜芯） | YZ 3*4+1*2.5 | 米 | 300 |  |  |  |  |
| 13 | 电缆（铜芯） | YZ 3*2.5 | 米 | 400 |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上产品必须保证是国家标准线缆，确保米数正确，米数不足缺一罚十。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：合同签订之日起5日内送到施工现场。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：          联系电话：

签字：            报价单位：（盖章）

二、近三年内在经营活动中无违法处罚记录承诺书

我公司参加江苏长江地质勘查院电缆采购项目，自2022年1月1日至今，我公司法人、法定代表人、项目经理无行贿犯罪，特此承诺并函告。

本函自签署之日起生效，如我公司承诺的内容不属实，采购人有权取消我单位的谈判成交资格或解除合同，给贵单位造成实际损失，我公司将承担相应的法律责任。

单位负责人签字：

公司盖章：

日    期：

三、营业执照、开户许可证等材料