江苏长江地质勘查院零星材料采购询价公告

一、项目概况

1.项目名称：江苏长江地质勘查院零星材料采购

2.采购方式：询价采购

3.采购需求：本次采购项目为零星材料采购，详见下图。

| 零星材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 气动马达配件 | 12V190 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 继气器 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 泥浆闸阀 | 4寸（1003扣） | 件 | 4 |  |  |  |
| 4 | 钢丝胶管 | 内径340*8米 | 根 | 1 |  |  |  |
| 5 | 防坠器 | 40米 | 件 | 2 |  |  |  |
| 6 | 切割泵 | 4寸*叶轮+底座+轴承 | 套 | 1 |  |  | 4KW |
| 7 | 切割泵 | 3寸*叶轮+底座+轴承 | 套 | 2 |  |  | 3KW |
| 8 | B型大钳扣合器 |  | 件 | 2 |  |  |  |
| 9 | 介杆 |  | 根 | 3 |  |  |  |
| 10 | 自锁螺母 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 11 | 开关柜（不锈钢） | 总开250A漏电断路器，4个32A二相漏电断路器，5个40A三相四线断路器。（断路器透明） | 套 | 3 |  |  | 品牌：正泰， 长宽高：800*600*180mm，304不锈钢厚度1.2mm |
| 12 | 开关柜（不锈钢） | 总开100A三相四线漏电断路器，2个40A三相四线漏电断路器，2个32A二相漏电断路器。（断路器透明） | 套 | 6 |  |  | 品牌：正泰， 长宽高：500*400*200mm，304不锈钢厚度1.2mm |
| 13 | 开关柜（不锈钢） | 二级柜：总开1000A空开，1个630A空开，1个400A空开，2个250A空开 | 套 | 2 |  |  | 品牌：正泰， 长宽高：1800*800*400mm，304不锈钢厚度1.2mm |

4.交货地点：常州市金坛区薛埠镇。

5.交货期：合同签订之日起5日内送货至施工现场。

6.技术要求：符合国家标准。

7.资金来源：自有资金

8.采购编号：ZMCJ02CG20250059

二、响应人的资格要求

（一）具有相应经营范围的独立法人单位，有合格有效的营业执照；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，能开具增值税专用发票；未处于被责令停业、响应资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（三）响应人在近三年内无行贿犯罪、行政处罚等记录（未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）；

（四）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段的响应。

三、报价方式

1.报价单位资格文件。（营业执照、开户许可证等，详见附件）

2.项目报价文件，纸质文件并加盖单位公章。

3.报价文件密封要求：响应人应将装订好的报价文件装在包装袋内，密封完好。

四、报价要求

1.资格文件采用复印件加盖单位公章形式。

2.相应文件应于 9月 29 日前密封，邮寄或人工送达的方式至我单位。邮寄至江苏长江地质勘查院（地址：常州市天宁区和电路10号）。

3.相应文件要密封、加盖密封章，内容不许涂改和行间插字。

五、开标

1.计划于 9 月29日9时00分，在我院三楼会议室进行开标。

六、联系方式

采购人：江苏长江地质勘查院

邮寄地址：常州市天宁区和电路10号

联系人：沙工     联系电话：15961197982

七、采购监督部门

纪检部门，电话：0519-85302774

江苏长江地质勘查院

2025年9月24日

附件

| 零星材料报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称：江苏长江地质勘查院 报价日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 零件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税单价（元） | 含税金额（元） | 备注 |
| 1 | 气动马达配件 | 12V190 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 继气器 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 泥浆闸阀 | 4寸（1003扣） | 件 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 钢丝胶管 | 内径340*8米 | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 防坠器 | 40米 | 件 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 切割泵 | 4寸*叶轮+底座+轴承 | 套 | 1 |  |  |  | 4KW |
| 7 | 切割泵 | 3寸*叶轮+底座+轴承 | 套 | 2 |  |  |  | 3KW |
| 8 | B型大钳扣合器 |  | 件 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 介杆 |  | 根 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 自锁螺母 |  | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 开关柜（不锈钢） | 总开250A漏电断路器，4个32A二相漏电断路器，5个40A三相四线断路器。（断路器透明） | 套 | 3 |  |  |  | 品牌：正泰， 长宽高：800*600*180mm，304不锈钢厚度1.2mm |
| 12 | 开关柜（不锈钢） | 总开100A三相四线漏电断路器，2个40A三相四线漏电断路器，2个32A二相漏电断路器。（断路器透明） | 套 | 6 |  |  |  | 品牌：正泰， 长宽高：500*400*200mm，304不锈钢厚度1.2mm |
| 13 | 开关柜（不锈钢） | 二级柜：总开1000A空开，1个630A空开，1个400A空开，2个250A空开 | 套 | 2 |  |  |  | 品牌：正泰， 长宽高：1800*800*400mm，304不锈钢厚度1.2mm |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：合同签订之日起5日内送到施工现场。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人：          联系电话：

签字：            报价单位：（盖章）

二、近三年内在经营活动中无违法处罚记录承诺书

我公司参加江苏长江地质勘查院零星材料采购项目，自2022年1月1日至今，我公司法人、法定代表人、项目经理无行贿犯罪，特此承诺并函告。

本函自签署之日起生效，如我公司承诺的内容不属实，采购人有权取消我单位的谈判成交资格或解除合同，给贵单位造成实际损失，我公司将承担相应的法律责任。

单位负责人签字：

公司盖章：

日    期：

三、营业执照、开户许可证等材料