江苏长江地质勘查院汽油发电机采购询价公告

一、项目概况

1.项目名称：江苏长江地质勘查汽油发电机采购

2.采购方式：询价采购

3.采购需求：1台

4.采购限价：10000元

5.采购编号：ZMCJ02CG20252002

6.规格要求：

额定电压：三相230/400V

额定频率：50HZ

额定功率：6.0KW

最大功率：6.5KW

额定电流：10.9A

燃    料：92号以上

启动方式：手/电启动

排    量：420CC

尺    寸：680*515*540

7.质量标准：符合相关标准和规范要求

8.交货期限：按照采购人需求发货

9.交货地点：甲方指定地点

二、响应人的资格要求

1.具有相应经营范围的独立法人单位或其他组织，有合格有效的营业执照；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，能开具增值税专用发票；未处于被责令停业、响应资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

3.业绩要求：2022年01月01日至响应截止时间提供相关的业绩。

三、报价方式

1.报价单位资格文件。（营业执照等资质材料）

2.项目报价文件，纸质文件并加盖单位公章。

3.报价文件密封要求：响应人应将装订好的报价文件装在包装袋内，密封完好。

四、报价要求

1.资格文件采用复印件加盖单位公章形式。

2.相应文件应于10月22日前密封，邮寄或人工送达的方式至我单位。邮寄至江苏长江地质勘查院（地址：江苏省常州市天宁区和电路10号）。

3.相应文件要密封、加盖密封章，内容不许涂改和行间插字。

五、开标

1.计划于10月22日10时 00分，在我院三楼会议室进行开标。

六、联系方式

采购人：江苏长江地质勘查院

邮寄地址：江苏省常州市天宁区和电路10号

联系人：乔工     联系电话：13584378541

技术联系：鲁经理  联系电话：13685218281

七、采购监督部门

纪检部门      电话：0519-85302774

江苏长江地质勘查院

2025年10月16日

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称：江苏长江地质勘查院 报价日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额（元） |
| 1 | 汽油发电机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 税率____% |  |  |  |  |  |
| 交货期 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 联系人： 联系电话： 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |