江苏长江地质勘查院除湿机采购询价公告

一、项目概况

1.项目名称：江苏长江地质勘查除湿机采购

2.采购方式：询价采购

3.采购需求：2台
4.采购限价：50000元

5.采购编号：ZMCJ02CG20250108
6.规格要求：

	规格型号
	HXF-30-B

	除湿量L/D
	26 

	循环风量m³/h
	300 

	新风量m³/h
	0-100

	静压Pa
	90 

	电源V/Hz
	220/50

	功率W
	360 

	噪音dB(A)
	32 

	驱动马达
	全变频直流无刷DC电机

	工作模式
	新风除湿与内循环除湿模式自动切换

	智能控制
	手机APP+湿度监测+RS485通讯+滤网更换提醒

	自动排水
	内置提升水泵

	重 量 K g
	35 

	新风口尺寸mm
	φ100

	回风口尺寸mm
	①150

	送风口尺寸mm
	φ150

	尺寸mm(L*W*H)
	900*420*275

	新风滤网
	G4初效+H13高效HEPA

	适用面积m²/h
	80 


7.质量标准：符合相关标准和规范要求

8.交货期限：按照采购人需求发货
9.交货地点：甲方指定地点

二、响应人的资格要求

1.具有相应经营范围的独立法人单位或其他组织，有合格有效的营业执照；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，能开具增值税专用发票；未处于被责令停业、响应资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

3.业绩要求：2022年01月01日至响应截止时间提供与本次采购相关的类似业绩。

三、报价方式

1.报价单位资格文件。（营业执照、开户许可证或开票信息等资质材料）

2.项目报价文件，纸质文件并加盖单位公章。

3.报价文件密封要求：响应人应将装订好的报价文件装在包装袋内，密封完好。

四、报价要求

1.资格文件采用复印件加盖单位公章形式。

2.相应文件应于11月27日前密封，邮寄或人工送达的方式至我单位。邮寄至江苏长江地质勘查院（地址：江苏省常州市天宁区和电路10号）。

3.相应文件要密封、加盖密封章，内容不许涂改和行间插字。

五、开标

1.计划于11月27日 9 时 00 分，在我院三楼会议室进行开标。

六、联系方式

采购人：江苏长江地质勘查院

邮寄地址：江苏省常州市天宁区和电路10号

联系人：王工     联系电话：13861214833

丁经理       联系电话：13921070062

七、采购监督部门
纪检部门      电话：0519-85302774
江苏长江地质勘查院

   2025年11月21日        
	报价单

	客户名称：江苏长江地质勘查院                 报价日期：      年    月    日

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税金额（元）

	1
	除湿机
	HXF-30-B
	台
	2
	
	

	2
	
	
	
	　
	　
	

	3
	
	
	
	　
	　
	

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	

	合计
	　
	　
	　
	
	
	

	备注
	税率____%。

	交货期
	      年    月    日

	质保期承诺：      年

	联系人：                联系电话：             报价单位（盖章）：


