钻机电控系统维保服务询价公告

一、采购概况

1.项目名称：钻机电控系统维保服务采购项目

2.服务内容：对现场电动钻机电控电气设备（含主传动系统、司钻控制系统、井场辅助电气等所有相关电控电气设备，具体以现场实际在用设备为准（其中ZJ40钻机2套、ZJ30、50各一套）提供定期维保、设备加装及故障维修服务。

设备加装服务：响应人为采购人现场电控电气设备加装烘干干燥设备及环境监测设备，确保设备运行环境满足防潮、防盐腐蚀要求，监测设备需实现温湿度、腐蚀度等数据实时显示与异常报警。

定期维保服务：（1）响应人每3个月到现场开展维保（根据现场需求动态调整维保周期），采购人可根据现场施工情况，随时要求响应人来现场维护保养。内容包括：

（1）设备外观清洁与防腐处理；

（2）电气接线端子紧固、绝缘检测（绝缘电阻≥2MΩ）；

（3）变频器、PLC、传感器等核心部件参数校准与功能测试；

（4）烘干干燥设备、监测设备运行状态检查；

（5）出具《维保服务报告》，由采购人现场负责人签字确认。

故障应急服务：采购人设备出现故障后，响应人需在接到甲方通知后24小时内到达现场，开展故障排查与维修，确保设备尽快恢复正常运行。

3.服务地点：采购人设备所在地 

4.结算方式：据实进行结算

5.服务要求: 响应人应服从采购人要求，提供优质服务，保障设备安全高效运转。

6.采购编号：ZMCJ03CG20250130
7.评审办法：合理低价法

8.最高限价：16万元

二、投标人资格要求

1.具有相应经营范围的独立法人单位或其他组织有合格有效的营业执照（提供相关证明文件复印件，原件备查）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.投标人在近三年内无行贿犯罪、行政处罚等记录（未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）；

4.注册资本不得低于本项目总价；

5.本次招标不接受联合体报价。

6.有下列情形之一的，按相互串通投标处理：

（1）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（2）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（3）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

三、投标人投标

凡有意参加者，请于2025年12月16日上午10:00前将详细报价信息邮寄到招标单位。

投标人需提供以下材料（以下资料均需加盖公章）：

1.营业执照副本复印件（独立法人单位提供）；

2.其他相关资质证书；

3.报价明细。

四、发布公告的媒介

本次采购公告发布网站（http://www.smdksd.com/）。

五、招标主要日程安排

1.凡有意参加投标者，请于2025年12月16日上午10：00前，将投标材料邮寄或者人工送达的方式，送至江苏省常州市天宁区和电路10号三楼，寄至王工。

2.开标：2025年12月16日上午10：00 (北京时间)在江苏长江地质勘查院三楼开标会议室开标。

递交地点：江苏省常州市天宁区和电路10号三楼。

上述安排如有变化，招标人将视情况在公司官网发布通知。

六、招标人及联系方式

招标人：江苏长江地质勘查院

地址：江苏省常州市天宁区和电路10号

联系人：王工     联系电话：13861214833
项目联系人：吴经理，电话：13270950301

七、招标监督部门

纪检部，电话：0519-85302774

	报价单

	报价日期：   年   月   日

	序号
	服务内容
	单位
	数量
	税率（%）
	含税单价（元）
	含税金额（元）
	备注

	1
	钻机电控系统首次维保加装服务
	次
	1
	
	
	
	

	2
	钻机电控系统后续定期维保
	次
	23
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	

	总计人名币  小写：                                  人名币大写：

	备注:1.以上报价含税费。

	联系人：              联系电话：         报价单位：（盖章）


