江苏长江地质勘查院网络监控配件

采购询价公告

一、项目概况

1.项目名称：江苏长江地质勘查院网络监控配件采购项目

2.资金来源：自有资金

3.服务地点：金坛薛埠镇

4.采购内容：网络监控配件

5.项目性质：货物

6.数量：1批,本次采购为固定单价，根据采购单位需求分批次发货，据实进行结算

7.控制价：8万元

8.采购编号：ZMCJ02CG20260018

9.评标方法：合理低价中标

二、技术要求

| 序号 | 产品类别 | 产品型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪机摄像机 | 海康威视 | 400W夜视全彩摄像头 | 件 | 1 |
| 2 | 监控电源 | 一体防水式 | 12V2A标准监控电源 | 件 | 1 |
| 3 | 监控支架 | 筒机支架 | 通用壁装支架 | 件 | 1 |
| 4 | 海康威视无线网桥 | 户外5公里网桥 | POE供电 | 对 | 1 |
| 5 | 网桥支架 | L型壁装支架 | 不锈钢支架 | 对 | 1 |
| 6 | 海康威视 | 5口百兆交换机 | 提供5个10/100/1000MBPS自适应以太网端接口 | 台 | 1 |
| 7 | 海康威视 | 5口百兆POE交换机 | 提供5个10/100/1000MBPS自适应以太网端接口 | 台 | 1 |
| 8 | 防水盒 | 喷塑室外防水盒 |  | 个 | 1 |
| 9 | 网络线缆 | 大华/通鼎 | 超五类网线非屏蔽阻燃 | 米 | 1 |
| 10 | 室外监控综合线 | 国标 | 4芯0.45无氧铜+2*1.0电源线 | 米 | 1 |
| 11 | 海康威视 硬盘录像机 | 硬盘录像机 8路 单盘位 | 支持H.265高效视频编码码流，支持Smart265、H.265、H.264 IP设备混合接入 | 台 | 1 |
| 12 | 监控专用硬盘 | 希捷 | 监控专用1T硬盘 | 块 | 1 |
| 13 | 施工费 |  | 350元工时费/人/天 | 工时 | 1 |

三、响应人资格要求

（一）具有相应经营范围的独立法人单位，有合格有效的营业执照。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）响应人在近三年内无行贿犯罪、行政处罚等记录（未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。

(四)响应人不得与采购人存在利益关系，包括但不限于采购人领导和关键岗位人员持有响应人股权、在响应人中任职、存在亲属关系等。

（五）本次采购不接受联合体报价。

四、响应人响应

凡有意参加者，请于2026年3月13日9:00前将响应文件邮寄至采购单位。

开标：2026年3月13日9:00 时(北京时间)在江苏长江地质勘查院三楼会议室开标。

响应人需提供以下材料（加盖公章）：

1.营业执照副本复印件

2.开户许可证

3.报价表

五、发布公告的媒介

本次采购公告发布网站（http://www.smdksd.com/）。

六、评审办法：符合响应人资格最低价中标。

七、采购方及联系方式

采购方：江苏长江地质勘查院

地址：常州市天宁区和电路10号

联系人：乔工     联系电话：13584378541

八、采购监督部门

纪检部门 电话：0519-85302774

报价单

| 名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 |  | 含税单价（元） | 含税金额 （元） | 税率 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枪机摄像机 | 海康威视 | 件 |  |  |  |  |  |  |
| 监控电源 | 一体防水式 | 件 |  |  |  |  |  |  |
| 监控支架 | 筒机支架 | 件 |  |  |  |  |  |  |
| 海康威视无线网桥 | 户外5公里网桥 | 对 |  |  |  |  |  |  |
| 网桥支架 | L型壁装支架 | 对 |  |  |  |  |  |  |
| 海康威视 | 5口百兆交换机 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 海康威视 | 5口百兆POE交换机 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 防水盒 | 喷塑室外防水盒 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 网络线缆 | 大华/通鼎 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 室外监控综合线 | 国标 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 海康威视 硬盘录像机 | 硬盘录像机 8路 单盘位 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 监控专用硬盘 | 希捷 | 块 |  |  |  |  |  |  |
| 施工费 |  | 工时 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  | 报价需包含运费。 |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法人或授权委托人（签字）：

联系人：

电话：

日期：     年   月   日