江苏长江地质勘查院箱变改造项目询价公告

项目资金已落实，资金来源为自筹，目前已具备采购条件，欢迎符合条件的响应人报名参与。

一、采购概况

1.工程名称：江苏长江地质勘查院箱变改造项目

2.采购内容：箱变改造（包括干式变压器拆除和安装，送配电室调试，母线调试，避雷调试等；不含现场使用的吊车及卡车）。

3.施工限期：合同生效之日起5个日历天完成手续办理及箱变改造施工。

4.响应限价：3万元

5.项目编号：ZMCJ03CG20260038

二、响应人资格要求

1.响应人须为中华人民共和国境内合法注册的独立法人。

2.具备电力管理部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上资质。

3.响应人须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人，不得直接或间接地与采购人有任何关联。

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.响应人在近三年内无行贿犯罪、行政处罚等记录（未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）；

6.本次采购不接受联合体报价。

三、响应人响应

凡有意参加者，请于2026年4月29日上午9:00前将详细报价信息邮寄到采购单位。

响应人需提供以下材料（以下资料均需加盖公章）：

1.营业执照副本复印件（独立法人单位提供）；

2.开户许可证；

3.具备电力管理部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上资质。

4.报价单。

四、发布公告的媒介

本次采购公告发布网站（http://www.smdksd.com/）。

五、采购主要日程安排

1.凡有意参加响应者，请于2026年4月25日至2026年4月29日上午9：00，将响应材料邮寄或者人工送达的方式，送至江苏省常州市天宁区和电路10号三楼。

2.开标：2026年4月29日上午9：00(北京时间)在江苏长江地质勘查院三楼开标会议室开标。

递交地点：江苏省常州市天宁区和电路10号三楼。

上述安排如有变化，采购人将视情况在公司官网发布通知。

七、采购人及联系方式

采购人：江苏长江地质勘查院

地址：江苏省常州市天宁区和电路10号

联系人：乔工     电话：13584378541

项目联系人：赵经理  电话：15951227762

八、采购监督部门

纪检部门     电话：0519-85302774

# 报价汇总表

建设单位：江苏长江地质勘查院

项目名称：江苏长江地质勘查院箱变改造项目

项目造价：          元

编制单位：

编制日期：

报价总表

项目名称：江苏长江地质勘查院箱变改造项目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱变改造项目 | 1 | 项 |  |  |  |
| 此报价为确保通过电力部门验收的包干价，不含场地吊车及箱变运输费用，上述价格含税9%。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

分部分项计价表

项目名称：江苏长江地质勘查院箱变改造项目

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 干式变压器拆除 容量(2000kVA以下) | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 干式变压器安装 容量(2000kVA以下) | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量2000kVA以下) | 系统 | 1 |  |  |
| 4 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器 | 系统 | 2 |  |  |
| 5 | 送配电装置系统调试 直流供电(500V以下) | 系统 | 1 |  |  |
| 6 | 母线系统调试(1kV以下) 调试 | 段 | 1 |  |  |
| 7 | 母线系统调试(10kV以下) 调试 | 段 | 1 |  |  |
| 8 | 避雷器调试 10kV以下 | 系统 | 1 |  |  |
| 9 | 箱变门维修(损坏的更换) | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 高压计量柜利旧改造(增加熔断器车)KYN28－12 | 套 | 1 |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |
| 备注 | 此报价为确保通过电力部门验收的包干价，上述价格含税9%。 |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）