江苏长江地质勘查院声波测斜组合仪、测井绞车维修及测井综合仪器刻度采购询价公告
一、项目概况

1.项目名称：江苏长江地质勘查院声波测斜组合仪、测井绞车维修及测井综合仪器刻度采购
2.采购方式：询价采购

3.采购需求：2套
4.采购限价：声波测斜组合仪：30000.00元，测井绞车维修及测井综合仪器刻度：28000.00元。

5.采购编号：ZMCJ02CG20230003
6.规格要求：

一、声波测斜组合技术指标：
（1）最高工作温度：125℃；最大承受压力：60MPa。

（2）井温

温度测量范围：0～125℃ 、分辨率： 0.2 ℃ 、误差：±1℃。

（3）测斜

倾斜角：0～90º，方位角：0～360º、准确度：倾斜角：≤0.2º；方位角：1º≤倾斜角≤3º，≤5º；倾斜角＞3º，≤2º 、稳定性：倾斜角：±0.2º，方位角：±2。

（4）声波

时差测量精度： ±2μs/m、声速时差Δt范围：120μs/m～650μs/m。

（5）伽马
伽马测量范围：0～1000API、准确度：0～150API为±10API，＞150API为±6%、稳定性：±5% 。
二、测井绞车维修及测井综合仪器刻度技术指标
（1）测井绞车

滚筒升降顺畅无卡顿、无异响、速率均匀；钢丝绳排缆整齐，缠绕无重叠；整机运行稳定；电控控制系统可靠，启停、调速、急停指令响应及时，通讯稳定。

测井综合仪器

按行业规范进行刻度。
7.质量标准：符合相关标准和规范要求

8.交货期限：按照采购人需求发货

9.交货地点：甲方指定地点

二、响应人的资格要求

（一）具有相应经营范围的独立法人单位，有合格有效的营业执照。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）响应人在近三年内无行贿犯罪、行政处罚等记录（未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。

(四)响应人不得与采购人存在利益关系，包括但不限于采购人领导和关键岗位人员持有响应人股权、在响应人中任职、存在亲属关系等。

（五）本次采购不接受联合体报价。

三、响应人响应

凡有意参加者，请于2026年6月22日9:00前将响应文件邮寄至采购单位。
开标：2026年6月22日9:00 时(北京时间)在江苏长江地质勘查院三楼会议室开标。

响应人需提供以下材料（加盖公章）：

1.营业执照副本复印件

2.开户许可证
3.报价表

四、发布公告的媒介

本次采购公告发布网站（http://www.smdksd.com/）。

五、评审办法：符合响应人资格最低价中标。
六、采购方及联系方式

采购方：江苏长江地质勘查院
地址：常州市天宁区和电路10号

联系人：乔工     联系电话：13584378541
七、采购监督部门

纪检部门 电话：0519-85302774

	报价单

	客户名称：江苏长江地质勘查院                 报价日期：      年    月    日

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税金额（元）

	1
	声波测斜组合仪维修
	
	套
	1
	
	

	2
	测井绞车维修及测井综合仪器刻度
	
	套
	1
	　
	

	3
	
	
	
	　
	　
	

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	

	合计
	　
	　
	　
	
	
	

	备注
	税率____%

	交货期
	      年    月    日

	联系人：                联系电话：             报价单位（盖章）：


